Перечень и стоимость  услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме №97 по ул. Кооперативная.

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. | 1,35 | 3 раз в неделю, 1 раз в неделю автопарковку |
| 1.1 | Летняя уборка: 6 мес. теплый период |  |  |
|  | Подметание дворовой территории | 0,57 |  |
|  | Уборка газонов | 0,02 |  |
|  | Покос травы | 0,02 |  |
|  | Очистка урн от мусора | 0,00 | 2 раза в неделю |
|  | Уход за имеющимися зелеными насаждениями | 0,00 | 2 раза в сезон |
|  | Погрузка мусора для транспортировки | 0,02 | Не позднее 3-х суток |
| 1.2. | Зимняя уборка |  |  |
|  | Подметание, сдвижка снега | 0,75 | 6 раз в неделю |
|  | Посыпка наледи песком и смесью | 0,10 | 1 раз в 2 суток |
|  | Механизированная уборка машинами (трактором) | 0,42 | 5 раз в сезон |
| 2. | Обслуживание контейнерной площадки | 0,40 | 6 раз в неделю |
|  | Уборка контейнерной площадки | 0,21 | 6 раз в неделю |
|  | Очистка контейнерной площадки от снега, мусора в зимний период | 0,09 | 6 раз в неделю |
|  | Мелкий ремонт | 0,10 | по мере необходимости |
| 3. | Дезинфекция, дератизация мест общего пользования | 0,14 | 1 раз в 6 месяцев |
| 4. | Подготовка к отопительному сезону | 0,27 | 1 раз в год |
| 5. | Проверка приборов учета, снятие показаний общедомовых приборов учета | 0,00 | 1 раз в месяц |
| 6. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 1,50 |  |
|  | Осмотр системы | 0,16 | 2 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | 0,08 | 2 раза в год |
|  | Проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов | 0,06 | 2 раза в год |
|  | Прочистка канализационного лежака | 0,50 | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Прочистка кухонного стояка (гидродинамическим методом) | 0,50 | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Мелкий ремонт трубопровода до 1м. | 0,07 | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт запорной арматуры | 0,07 | По мере необходимости |
|  | Набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков | 0,06 | 1 раз в год |
| 7. | Обслуживание системы электроснабжения, в т.ч. | 1,62 | по заявкам |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, Эл. оборудования | 0,47 | 2 раза в год |
|  | ППР электрощитовых | 0,48 | по графику |
|  | Смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования | 0,22 | по заявкам |
|  | Смена перегоревших электролампочек на лест.кл. | 0,05 | по мере необходимости |
|  | Смена и ремонт участка электросетей МКД до 1м. | 0,40 |  |
| 8. | Измерение сопротивления изоляции | 0,07 | 1 раз в 3 года |
| 9. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,27 | 1 раз в год/ по мере необходимости |
|  | Проверка (осмотр) исправности вытяжек | 0,10 | 2 раза в год |
|  | Устранение засора | 0,17 | по мере необходимости |
| 10. | Плата за управление многоквартирным домом | 2,02 | Пн-пт |
| 11. | Услуги по начислению и сбору платежей населения, в т.ч. | 1,00 | постоянно |
|  | з/п бухгалтеру с налогами |  |  |
|  | Услуги банка, договор на программное обеспечение, обслуживание ККМ |  |  |
|  | Изготовление, распечатка, доставка платежных документов |  |  |
| 12. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,95 | постоянно |
| 13. | Утилизация, сбор и вывоз ТБО | 2,02 | По графику |
| 14. | Влажная уборка лестничных клеток (подъездов) | 2,11 | 1 раз в неделю |
|  | ИТОГО работ по содержанию | 13,99 |  |
|  | Текущий ремонт | 0,00 |  |