Перечень услуг и работ по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 94 на 2015г.

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. | 2,03 | 6 раз в неделю |
|  | з/п дворника с налогами | 1,10 |  |
|  | материалы | 0,25 |  |
|  | механизм | 0,32 |  |
|  | механизированная уборка машинами | 0,36 |  |
| 2. | Обслуживание контейнерной площадки | 0,20 | ежедневно |
| 3. | Дезинфекция, дератизация мест общего пользования | 0,21 | По графику |
| 4. | Обслуживание системы отопления, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. | 1,49 | по заявкам |
|  | з/п сантехника, материалы | 0,15 |  |
| 5. | Промывка систем отопления | 0,27 | 1 раз в год |
| 6. | Проверка приборов учета, снятие показаний общедомовых приборов учета | 0,17 | 1 раз в месяц |
| 7. | Обслуживание системы электроснабжения, в т.ч. | 1,97 | по заявкам |
|  | з/п электрика с налогами, материалы | 0,30 |  |
| 8. | Измерение сопротивления изоляции | 0,05 | по графику |
| 9. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,62 | 1 раз в год/ по мере необходимости |
| 10. | Уборка лестничных клеток в подъездах, в т.ч. | 1,50 | по графику |
|  | з/п уборщицы с налогами, материалы | 0,34 |  |
| 11. | Плата за управление многоквартирным домом | 2,02 | Пн-пт |
| 12. | Услуги по начислению и сбору платежей населения, в т.ч. | 2,06 | постоянно |
|  | з/п бухгалтеру с налогами | 0,40 |  |
|  | Услуги банка, договор на программное обеспечение, обслуживание ККМ | 0,30 |  |
|  | интернет | 0,18 |  |
| 13. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,35 | постоянно |
| 14. | Канцелярские расходы, расходы на обслуживание оргтехники, информационные услуги | 0,93 | по мере необходимости |
| 15. | Техническое обслуживание лифта, его освидетельствование | 2,69 | постоянно/по графику |
| 16. | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов | 0,51 | по договору №2204-002-02-61/1 (20011,99 РУБ.) |
| 17. | Техническое обслуживание котлов, в т.ч. материалы и освидетельствование | 3,57 | по договору №03-0230 (11653,00 руб. в месяц) |
| 18. | Утилизация, сбор и вывоз ТБО | 1,97 | По договору №76-13 юж 2 раза в неделю (вт., пт.) |
|  | ИТОГО работ по содержанию | 22,95 |  |
|  | Текущий ремонт | 0,45 | по необходимости |
|  | ВСЕГО размер платы руб/кв.м | 23,40 |  |