Приложение №1

к общему собранию собственников помещений в форме очного голосования

в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, д. 5

Обязательный перечень услуг и работ, входящих в размер платы 19,66 руб. за содержание жилья по договору управления на 2015г. по адресу: г. Ульяновск,  1 пер. Маяковского,  дом №5

| п/п | Услуга | Периодичность выполнения | Тариф руб./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка придомовой территории: |  | 2,03 |
|  | Подметание и сбор мусора с придомовой территории | 6 раз в неделю |  |
|  | Покос травы | 2 раза в сезон |  |
|  | Ручная очистка тротуаров от снега и наледи (в сезон) | по мере необходимости |  |
|  | Посыпка пескосолянной смесью | по мере необходимости |  |
| 2 | Механизированная уборка территории от снега (в сезон) | после снегопада с 9-00 примерно 3 раза в неделю | 0,26 |
| 3 | Сбор и отгрузка ТБО | по графику вывоза | 2,40 |
| 4 | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер |  | 0,69 |
|  | Устранение засоров | по мере необходимости |  |
|  | Удаление мусора | по графику вывоза ТБО |  |
|  | Влажное подметание пола мусороприемной камеры | по графику вывоза ТБО |  |
| 5 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | по заявкам, но не реже 2 раза в год | 0,10 |
| 6 | Уборка лестничных клеток | 2 влажных\2 сухих уборки в месяц | 1,84 |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения: | по графику | 1,93 |
|  | Осмотр стояков | 1 раз в год |  |
|  | Осмотр розлива | еженедельно |  |
|  | Промывка и опрессовка, консервация | 1 раз в год |  |
| 8 | Обслуживание системы электроснабжения: |  | 1,80 |
|  | Замена перегоревших ламп и стартеров | по заявкам |  |
|  | Ревизия ВРУ | 1 раз в год |  |
|  | Обслуживание поэтажных щитков (очистка и подтяжка контактов) | 1 раз в год |  |
| 9 | Техническое обслуживание чердаков, подвалов, козырьков зданий, кровель | за счет средств фонда текущего ремонта | 0,00 |
| 10 | Весенний/осенний осмотр и составление актов, сопроводительной документации | 2 раза в год | 0,15 |
| 11 | Обслуживание вентканалов: |  | 0,25 |
|  | Осмотр и очистка вентканалов | 1 раз в год и (или) по заявке |  |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,95 |
| 13 | Проведение электроизмерений | 1 раз в 1 года | 0,07 |
| 14 | Начисление и сбор платежей | с Пн.-пт с 8-00ч. до 17-00ч. | 1,70 |
| 15 | Управление многоквартирным домом | с Пн.-пт с 8-00ч. до 17-00ч. | 2,00 |
| 16 | Обслуживание приборов учета | по графику | 0,21 |
| 17 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | по графику | 3,22 |
| 18 | Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 0,06 |
|  |  | ВСЕГО: | 19.66 |
| 19 | Текущий ремонт | согласно плана | 1,35 |