Перечень и стоимость  услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме №97 по ул. Кооперативная.

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. | 3,17 |  |
| 1.1 | Летняя уборка: 6 мес. теплый период |  |  |
|  | Подметание дворовой территории |  | 3 раз в неделю, 1 раз в неделю автопарковку |
|  | Уборка газонов |  |  |
|  | Покос травы |  |  |
| 1.2. | Зимняя уборка |  |  |
|  | Подметание, сдвижка снега |  | по мере необходимости, но не более 5 раз в нед. |
|  | Посыпка наледи песком и смесью |  | по мере необходимости |
|  | Уборка контейнерной площадки |  |  |
| 2. | Механизированная уборка машинами (трактором) | 0,40 | 5 раз в сезон |
| 5. | Дезинфекция, дератизация мест общего пользования | По факту выполнения | Начисляется в месяце выполнения услуги |
| 8. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 1,00 |  |
|  | Осмотр системы |  | 2 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов |  | 2 раза в год |
|  | Проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов |  | 2 раза в год |
|  | Прочистка канализационного лежака |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Прочистка кухонного стояка (гидродинамическим методом) |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Мелкий ремонт трубопровода до 1м. |  | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт запорной арматуры |  | По мере необходимости |
| 9. | Обслуживание системы электроснабжения, в т.ч. | 1,15 | по заявкам |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, Эл. Оборудования |  | 2 раза в год |
|  | ППР электрощитовых |  | по графику |
|  | Смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования |  | по заявкам |
|  | Смена перегоревших электролампочек на лест.кл. |  | по мере необходимости |
|  | Смена и ремонт участка электросетей МКД до 1м. |  |  |
| 10. | Измерение сопротивления изоляции | 0,07 | 1 раз в 3 года |
| 11. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,10 | 1 раз в год/ по мере необходимости |
|  | Проверка (осмотр) исправности вытяжек |  | 2 раза в год |
| 12. | Плата за управление многоквартирным домом | 2,02 | Пн-пт |
| 13. | Услуги по начислению и сбору платежей населения, в т.ч. изготовление, распечатка, доставка платежных документов, выдача справок | 1,20 | постоянно |
| 14. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,05 | постоянно |
| 15. | Утилизация, сбор и вывоз ТБО | 3,03 | По графику |
| 16. | Влажная уборка лестничных клеток (подъездов) | 2,11 | 1 раз в неделю |
|  | ИТОГО работ по содержанию | 15,30 |  |
| 17. | Текущий ремонт | По факту выполнения | Начисляется в месяце выполнения ремонта, ремонт выполняется по заявлению собственника |
| 18. | Очистка кровли от снега, наледи | По факту выполнения | Начисляется в месяце выполнения работы |
| 19. | Вывоз снега с территории двора дома | По факту выполнения | Начисляется в месяце выполнения вывоза |