НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

электрической энергии в целях содержания общего имущества

в многоквартирном доме на территории Ульяновской области

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Группы оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома | Единица измерения | Норматив потребленияэлектрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | оборудованные осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,4431 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,4559 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,7155 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | оборудованные осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,2650 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,2778 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,5374 |
| 3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | оборудованные осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,9608 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,9736 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,2332 |
| 4. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | оборудованные осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,7827 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт·ч в месяц на кв. метр | 2,7955 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 3,0551 |
| 5. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | оборудованные осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,4431 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,4559 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 0,7155 |
| 6. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | оборудованные осветительными установками | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,2650 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,2778 |
|  |  | оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр | 1,5374 |