| ПЕРЕЧЕНЬ (Приложение №2) (Приложение №3) обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: |
| --- |
| Федерации ул., д. 64 |
| Общая площадь жилых помещений МКД: | 3176,10 | кв. м |  |
| Виды работ | Периодичность | Исполнитель услуги | Стоимость на 1 кв.м общей площади, рублей в месяц |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 1. Работы по содержанию системы вентиляции. | 1 раз в год. | УК | 0,10 |
| 2. Работы по содержанию систем водоснабжения и водоотведения (осмотр систем, ревизия запорной арматуры, прочистка канализационного стояка, лежака, замена участка трубопровода до 1м.) | Постоянно. | УК | 1,20 |
| 3. Работы по содержанию системы электроснабжения и электрооборудования (ревизия ВРУ, обслуживание поэтажных щитков, замена перегоревших ламп) | Постоянно. Ревизия - 1 раз в месяц. | УК | 0,95 |
| 4. Проведение электроизмерений. | 1 раза в 3 года. | ООО «Энергосбыт» | 0,07 |
| 5. Техническое обслуживание лифта |  |  | 1,99 |
| 6. Освидетельствование лифта |  |  | 0,06 |
| 7. Страхование лифта | 1 раз в год | СК Согласие | 0,09 |
| 8. Содержание системы газоснабжения (договор №2204-002-02-61/1 | Постоянно. | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 0,17 |
| II. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| 1. Работы по сухой и влажной уборке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | По графику: 2 раза в неделю. | УК | 1,89 |
| 2. Проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции общего имущества многоквартирного дома. | При необходимости по заявкам. | ИП Мишагина | По факту. |
| 3. Работы по уборке земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. | 5 раз в неделю. При снегопаде начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада. | УК | 2,13 |
| 4. Механизированная уборка территории участка, на котором расположен многоквартирный дом. | При необходимости, не менее 5-6 раз в сезон. | УК | 0,46 |
| 5. Работы по обеспечению сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов. | 4 раза в неделю. | ООО «Юрайт Ульяновск»-сбор, ООО «ЦЭТ»-утилизация | 1,79 |
| 6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения (аварийно-диспетчерское обслуживание). | Постоянно. | УК | 1,05 |
| 7. Обслуживание общедомовых приборов учёта, в том числе проверка, поверка приборов учета, снятие показаний ОПУ, ведение тех.документации. | При необходимости. | УК | 0,10 |
| 8. Содержание автоматических запирающих устройств ворот, шлагбаума, домофона | При необходимости по заявкам | ООО «Профмонтаж» | по факту |
| 9. Организация начисления и сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги (оформление и доставка квитанций, ведение лицевых счетов, проведение сверки расчетов, выдача справок) | Постоянно. | УК | 1,60 |
| 10. Услуги управления многоквартирным домом. | Постоянно. | УК | 2,05 |
|  | ВСЕГО | Х | 15,70 | 18,04 |
| III Дополнительные работы и услуги |
| 1. Очистка кровли от снега и наледи | При необходимости, по заявкам/ графику | УК | Оплата по факту выполнения |
| 2. Текущий ремонт, непредвиденный ремонт | При необходимости, по заявкам | УК | 2,50 |
| 3. Вознаграждение Председателю ТСЖ | - | - | - |
| ВСЕГО | Х |  | 18,20 |