| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
| в многоквартирном доме, расположенном по адресу: |
| Радищева ул., д. 94 |
| Общая площадь жилых помещений МКД: | 3535,20 | кв. м |  |
| Наименование услуги в платежном документе | Виды работ | Пери-одич-ность | Исполнитель услуги | Стоимость на 1 кв.м общей площади, рублей в месяц |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| Обслуживание вентиляционных каналов | 1. Работы по содержанию системы вентиляции. | 1 раз в год. | УК | 0,10 |
| Обслуживание системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 2. Работы по содержанию системы отопления, в том числе промывка, опрессовка, консервация системы | Постоянно 1 раз в год | УК | 0,35 |
|  | 3. Работы по содержанию систем водоснабжения и водоотведения (осмотр систем, ревизия запорной арматуры, прочистка канализационного стояка, лежака, замена участка трубопровода до 1м.) | Постоянно. | УК | 1,20 |
| Техническое обслуживание котлов | 4. Работы по содержанию и обслуживанию котельной, входящей в состав общего имущества. | Постоянно. | УК | 3,57 |
| Обслуживание систем электроснабжения | 5. Работы по содержанию системы электроснабжения и электрооборудования (ревизия ВРУ, обслуживание поэтажных щитков, замена перегоревших ламп) | Постоянно. Ревизия - 1 раз в месяц. | УК | 1,50 |
| Проведение электроизмерений | 6. Проведение электроизмерений. | 1 раз в 3 года. | ООО «Энергосбыт» | 0,07 |
| Обслуживание вводных и внутренних газопроводов | 7. Содержание системы газоснабжения (договор №2204-002-02-61/1 | Постоянно. | ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» | 0,17 |
| II. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| Уборка лестничных клеток | 1. Работы по сухой и влажной уборке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | По графику2 раза в неделю влажная. | УК | 2,10 |
| Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 2. Проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции общего имущества многоквартирного дома. | При необходимости по заявкам. | ИП Мишагина | По факту. |
| Уборка территории | 3. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами. | 5 раз в неделю. При снегопаде начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада. | УК | 2,30 |
| Механизированная уборка территории от снега (в сезон) | 4. Механизированная уборка территории участка, на котором расположен многоквартирный дом. | При необходимости, не менее 6 раз в сезон. | УК | 0,00 |
| Утилизация и вывоз ТБО | 5. Работы по обеспечению сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов. | 2 раза в неделю. | ООО «Юрайт Ульяновск»-сбор, ООО «ЦЭТ»-утилизация | 0,73 |
| Аварийно-диспетчерская служба | 6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения (аварийно-диспетчерское обслуживание). | Постоянно. | УК | 1,05 |
| Обслуживание приборов учета | 7. Обслуживание общедомовых приборов учёта, в том числе проверка, поверка приборов учета, снятие показаний ОПУ, ведение тех.документации. | При необходи-мости. | УК | 0,15 |
| Техническое обслуживание лифта | 8. Содержание и обслуживание лифтового хозяйства. | Постоянно | ООО «СП «Лифтсервис» | 3,27 |
| Техническое освидетельствование лифта | 9. Освидетельствование лифта | 1 раз в год | ООО «Безопасность в промышленности» | 0,13 |
| Страхование опасных объектов (лифта) | 10. Страхование лифта | 1 раз в год | СК Согласие | 0,09 |
| Ремонт автоматических ворот | 11. Содержание автоматических запирающих устройств ворот. | При необходимости по заявкам | ООО «Профмонтаж» | По факту |
| Услуги по начислению и сбору платежей | 12. Организация начисления и сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги (оформление и доставка квитанций, ведение лицевых счетов, проведение сверки расчетов, выдача справок | Пн-пт. | УК | 1,20 |
| Плата за управление многоквартирным домом | 12. Услуги управления многоквартирным домом. | Постоянно. | УК | 2,02 |
| III Дополнительные работы и услуги |
| Очистка кровли от снега и наледи | 1. Очистка кровли от снега и наледи | При необходимости, по заявкам | УК | по факту выполнения |
| Текущий ремонт | 2. Текущий ремонт, непредвиденный ремонт | При необходимости, по заявкам | УК | по факту выполнения |
|  | ВСЕГО | Х |  | 20,00 |