Приложение №1

Перечень услуг и работ, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома №33 по ул. Рейна в г. Ульяновске

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. | 3,82 | 3 раз в неделю: пн., ср., пят. |
| 1.1 | Летняя уборка: 6 мес. теплый период |  |  |
|  | Подметание дворовой территории | 1,37 |  |
|  | Очистка урн от мусора | 0,00 | 2 раза в неделю |
|  | Уход за имеющимися зелеными насаждениями | 0,00 | 2 раза в сезон |
|  | Погрузка мусора для транспортировки | 0,02 | Не позднее 3-х суток |
| 1.2. | Зимняя уборка |  |  |
|  | Подметание, сдвижка снега | 1,65 | 3 раз в неделю: пн., ср., пят. |
|  | Посыпка наледи песком и смесью | 0,10 | 1 раз в 2 суток |
|  | Механизированная уборка машинами (трактором) | 0,68 | 5 раз в сезон |
| 2. | Дезинфекция, дератизация мест общего пользования | 0,13 | 1 раз в год |
| 3. | Подготовка к отопительному сезону | 0,05 | 1 раз в год |
| 4. | Проверка приборов учета, снятие показаний общедомовых приборов учета | 0,00 | 1 раз в месяц |
| 5. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 1,20 |  |
|  | Осмотр системы |  | 2 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов |  | 2 раза в год |
|  | Проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов |  | 2 раза в год |
|  | Прочистка канализационного лежака |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Прочистка кухонного стояка (гидродинамическим методом) |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Мелкий ремонт трубопровода до 1м. |  | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт запорной арматуры |  | По мере необходимости |
|  | Набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков |  | 1 раз в год |
| 6. | Обслуживание системы электроснабжения, в т.ч. | 1,20 | по заявкам |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, Эл. оборудования |  | 2 раза в год |
|  | ППР электрощитовых |  | по графику |
|  | Смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования |  | по заявкам |
|  | Смена перегоревших электролампочек на лест.кл. |  | по мере необходимости |
|  | Смена и ремонт участка электросетей МКД до 1м. |  |  |
| 7. | Измерение сопротивления изоляции | 0,07 | 1 раз в 3 года |
| 8. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,27 | 1 раз в год/ по мере необходимости |
|  | Проверка (осмотр) исправности вытяжек | 0,10 | 2 раза в год |
|  | Устранение засора | 0,17 | по мере необходимости |
| 9. | Плата за управление многоквартирным домом | 2,02 | Пн-пт |
| 10. | Услуги по начислению и сбору платежей населения, в т.ч. | 1,70 | постоянно |
|  | з/п бухгалтеру с налогами |  |  |
|  | Услуги банка, договор на программное обеспечение, обслуживание ККМ |  |  |
|  | Изготовление, распечатка, доставка платежных документов |  |  |
| 11. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,95 | круглосуточно |
| 12. | Утилизация, сбор и вывоз ТБО | по факту | по графику |
|  | ИТОГО работ по содержанию | 11,41 |  |
| 13. | Текущий ремонт | 0,21 |  |
| 14. | Вывоз КГМ | по факту | по мере необходимости |
|  | ВСЕГО | 11,62 |  |
| 15. | Оплата услуг старшей по дому | 150,00 | с квартиры |