Перечень и стоимость  услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме №24 по ул. Докучаева на 2017-2018г.г.

| Наименование услуги в платежном документе | Виды работ | Пери-одич-ность | Исполнитель услуги | Стоимость на 1 кв.м общей площади, рублей в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| Обслуживание вентиляционных каналов | 1. Работы по содержанию системы вентиляции. | 1 раз в год /по мере необходимости | УК | 0,10 |
| Обслуживание системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 2. Работы по содержанию системы отопления, в том числе промывка, опрессовка, консервация системы | Постоянно 1 раз в год | УК | 0,35 |
|  | 3. Работы по содержанию систем водоснабжения и водоотведения (осмотр систем, ревизия запорной арматуры, прочистка канализационного стояка, лежака, замена участка трубопровода до 1м.) | Постоянно. | УК | 1,10 |
| Техническое обслуживание котлов | 4. Работы по содержанию и обслуживанию котельной, входящей в состав общего имущества. | Постоянно. | УК | 5,34 |
| Обслуживание систем электроснабжения | 5. Работы по содержанию системы электроснабжения и электрооборудования (ревизия ВРУ, обслуживание поэтажных щитков, замена перегоревших ламп) | Постоянно. Ревизия - 1 раз в месяц. | УК | 1,05 |
| Проведение электроизмерений | 6. Проведение электроизмерений. | 1 раз в 3 года. | ООО «Энергосбыт» | 0,07 |
| 7. Содержание системы газоснабжения (договор №2204-002-02-61/1 |  |  |  | 0,15 |
| II. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |
| Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 1. Проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции общего имущества многоквартирного дома. | При необходимости по заявкам. | ИП Мишагина | по факту |
| Уборка территории | 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами. | 5 раз в неделю. При снегопаде начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада. | УК | 2,96 |
| Механизированная уборка территории от снега (в сезон) | 3. Механизированная уборка территории участка, на котором расположен многоквартирный дом. | При необходимости, не менее 4 раз в сезон. | УК | 0,20 |
| Утилизация и вывоз ТБО | 4. Работы по обеспечению сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов. | По графику | ООО «Юрайт Ульяновск»-сбор, ООО «ЦЭТ»-утилизация | 2,40 |
| Аварийно-диспетчерская служба | 5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения (аварийно-диспетчерское обслуживание). | Постоянно. | УК | 1,05 |
| Обслуживание приборов учета | 6. Обслуживание общедомовых приборов учёта, в том числе проверка, поверка приборов учета, снятие показаний ОПУ, ведение тех.документации. | При необходи-мости. | УК | 0,50 |
| Услуги по начислению и сбору платежей | 7. Организация начисления и сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги (оформление и доставка квитанций, ведение лицевых счетов, проведение сверки расчетов, выдача справок | Пн-пт. | УК | 1,20 |
| Плата за управление многоквартирным домом | 8. Услуги управления многоквартирным домом. | Постоянно. | УК | 2,02 |
|  | ВСЕГО | Х |  | 18,04 |
| III Дополнительные работы и услуги |
| Текущий ремонт | 1. Текущий ремонт | По утвержденному плану | УК | 4,00 |
|  | 2. Непредвиденные расходы | При необходи-мости. | УК | 1 |
| Вознаграждение Председателю МКД |  |  | 2,75 |
|  | ВСЕГО | Х |  | 26,24 |