Приложение №1

Перечень услуг и работ, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома №11 по ул. Рылеева в г. Ульяновске на 2016г., S=2870,50

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка придомовой территории | 3,38 |  |
| 1.1 | Зимняя уборка придомовой территории (с 01.11 по 31.03), в т.ч. |  |  |
|  | Ручная очистка тротуаров от снега и наледи в сезон |  | по мере необходимости |
|  | Посыпка пескосолянной смесью |  | по мере необходимости |
|  | Сдвижка снега (ручная) на территории, прилегающей к: въездным воротам контейнерной площадке водостокам |  | по мере необходимости (в т.ч. в выходные и праздничные дни при выпадении снега) |
| 1.2 | Летняя уборка придомовой территории (с 01.04. по 31.10), в т.ч. |  |  |
|  | Покос травы, уборка сорняка (вдоль северной стороны дома) |  | 2 раза в сезон |
|  | Подметание и сбор мусора с придомовой территории |  | 5 раз в неделю |
| 2. | Механизированная уборка машинами (трактором) | 0,56 | После снегопада с 9.00 часов (не более 5 раз в сезон) |
| 3. | Очистка кровли от снега, наледи, сосулек (с 01.11 по 31.03) | 0,52 | 2 раза в сезон (стоимость 1м2 по договору 30 руб.) |
| 4. | Оборудование контейнерной площадки | 0,40 |  |
|  | в т.ч. мелкий ремонт | 0,10 | по мере необходимости |
| 5. | Дезинфекция, дератизация мест общего пользования | 0,14 | 1 раз в 6 месяцев |
| 6. | Весенний/осенний осмотр МКД, в т.ч. составление сопроводительной документации, паспорта готовности, актов | 0,00 | 2 раз в год |
| 7. | Поверка, проверка приборов учета, снятие показаний общедомовых приборов учета | 0,15 | 1 раз в месяц или по мере необходимости |
| 8. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 1,50 | по заявкам/по мере необходимости, фонд з/пл. сантехников |
|  | Осмотр системы |  | 2 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов |  | 2 раза в год |
|  | Проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов |  | 2 раза в год |
|  | Прочистка канализационного лежака |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Прочистка кухонного стояка (гидродинамическим методом) |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Мелкий ремонт трубопровода до 1м. |  | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт запорной арматуры |  | По мере необходимости |
|  | Набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков |  | 1 раз в год |
| 9. | Обслуживание системы электроснабжения, в т.ч. | 1,62 | по заявкам, фонд з/пл. электриков |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, Эл. оборудования |  | 2 раза в год |
|  | ППР электрощитовых |  | по графику |
|  | Смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования |  | по заявкам |
|  | Смена перегоревших электролампочек на лест.кл. |  | по мере необходимости |
|  | Смена и ремонт участка электросетей МКД до 1м. |  |  |
| 10. | Измерение сопротивления изоляции | 0,07 | 1 раз в 3 года |
| 11. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,27 | 1 раз в год/ по мере необходимости |
|  | Проверка (осмотр) исправности вытяжек | 0,10 | 2 раза в год |
|  | Устранение засора | 0,17 | по мере необходимости |
| 12. | Плата за управление многоквартирным домом | 2,05 | Пн-пт |
| 13. | Услуги по начислению и сбору платежей населения, в т.ч. | 1,70 | постоянно |
|  | Изготовление, распечатка, доставка платежных документов |  |  |
| 14. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,05 | круглосуточно |
| 15. | Уборка лестничных клеток (подъездов) | 3,20 | 1 раз в неделю влажная уборка, 1 в неделю сухая уборка |
|  | ИТОГО работ по содержанию | 16,61 |  |
| 16. | Текущий ремонт | 0,31 | установка пластикового окна на чердаке (3подъезд) |
| 17. | Утилизация и вывоз ТБО | 2,40 | по графику |
| 18. | Обслуживание ВДГО | по факту | исходя из условий стоимости договора |
| 19. | Ремонт автоматических ворот | по факту | Размер платы опр-ся единовременно при условии факта самого ремонта и стоимости акта вып. работ, распред-ся на абонир. площадь дома |
|  | ВСЕГО | 19,32 |  |

Примерный расчет оплаты услуг дворника: 3,14 руб. * 2870,50 м2 = 9013,37 – 13% НДФЛ – 20% ПФ РФ – 2,5% НС = 5820 руб. на руки

Примерный расчет оплаты услуг уборки: 3,00 руб. * 2870,50 м2 = 8611,5– 13% НДФЛ – 20% ПФ РФ – 2,5% НС =  5550 руб. на руки