Приложение№1

Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. | 2,70 |  |
| 2. | Механизированная уборка машинами (трактором) | 0,70 | 5 раз в сезон |
| 3. | Дезинфекция, дератизация мест общего пользования | 0,10 | 1 раз в год |
| 4. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 6,00 | по заявкам |
|  | Осмотр системы |  | 2 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов |  | 2 раза в год |
|  | Проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов |  | 2 раза в год |
|  | Прочистка канализационного лежака |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Прочистка кухонного стояка (гидродинамическим методом) |  | 1 раза в год или по заявкам |
|  | Мелкий ремонт трубопровода до 1м. |  | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт запорной арматуры |  | По мере необходимости |
| 5. | Обслуживание системы электроснабжения, в т.ч. |  | по заявкам |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, Эл. оборудования |  | 2 раза в год |
|  | ППР электрощитовых |  | по графику |
|  | Смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования |  | по заявкам |
|  | Смена перегоревших электролампочек на лест.кл. |  | по мере необходимости |
|  | Смена и ремонт участка электросетей МКД до 1м. |  |  |
| 6. | Измерение сопротивления изоляции | 0,08 | 1 раз в 3 года |
| 7. | ВДГО | 0,18 | 1 раз в год |
| 8. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,23 | 1 раз в год/ по мере необходимости |
|  | Проверка (осмотр) исправности вытяжек |  | 2 раза в год |
|  | Устранение засора |  | по мере необходимости |
| 9. | Плата за управление многоквартирным домом | 2,05 | Пн-пт |
| 10. | Услуги по начислению и сбору платежей населения, в т.ч. | 1,70 | постоянно |
| 11. | Оказание услуг по приему и передачи документов для регистрации и снятии с регистрации учета граждан | 0,44 | Пн-пт |
| 12. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,05 | Постоянно/круглосуточно |
|  | ИТОГО работ по содержанию | 15,23 |  |
| 13. | Текущий ремонт | 4,00 | По заявкам или при необходимости |
| 14. | Очистка кровли от снега и надели | По факту | В зимний период при необходимости |