Перечень услуг и работ по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 94 на 2016 год.

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Услуги, предоставляемые ООО «УК Чистый дом» по содержанию |
| 1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. | 2,25 | 5 раз в неделю |
|  | Фонд з/пл. дворника | 2,15* | * |
|  | материалы | 0,10 | (лопаты, скребки, метлы, ледорубы, ведра, в том числе пескосоль, антилед) |
| 2. | Очистка кровли от снега | 0,38 | не более 2-3 раза в сезон |
| 3. | Обслуживание системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 1,50 | по заявкам, осмотр системы |
| 4. | Промывка системы теплоснабжения | 0,15 | 1 раз в год |
| 5. | Проверка, поверка приборов учета, снятие показаний общедомовых приборов учета, ведение технической документации | 0,05 | 1 раз в месяц или по необходимости |
| 6. | Обслуживание системы электроснабжения | 1,20 | по заявкам |
| 7. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов: | 0,10 | 1 раз в год/ по мере необходимости |
|  | Проверка (осмотр) исправности вытяжек | - | 1 раз в год |
| 8. | Уборка лестничных клеток в подъездах, | 2,15** | по графику: в неделю 1 сухая и 1 влажная уборка |
| 9. | Плата за управление многоквартирным домом | 2,02 | Пн-пт |
| 10. | Услуги по начислению и сбору платежей населения | 1,70 | Пн-пт |
| 11. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,05 | круглосуточно |
|  | ИТОГО: | 12,55 |  |
| Раздел II. Услуги, предоставляемые третьими лицами по договорам (см предоставленные договоры): |
| 12. | Измерение сопротивления изоляции | 0,10 | 1 раз в 3 года (требование Главрегионнадзора выполнения услуги (замера) в срок до 01.09.2016г., услугу будет предоставлять ООО «РемСтройДом») |
| 13. | Дезинфекция, дератизация мест общего пользования | 0,02 | по заявке, но не более 1 раз в год. |
| 14. | Техническое обслуживание лифта | 3,04 | постоянно/по графику |
|  | Освидетельствование лифта | 0,13 | 1 раз в год |
| 15. | Страхование лифта | 0,09 | 1 раз в год (расчет по ценам 2015г.) |
| 16. | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов | 0,17 | по договору №2204-002-02-61/1 (20011,99 РУБ.) |
| 17. | Техническое обслуживание котлов | 3,50 | по договору |
|  | Механизированная уборка машинами | по факту | по заявке собственника, выставляется отдельно в платежный документ на основании акта выполненных работ |
|  | ИТОГО: | 7,05 |  |
| 18 | Текущий ремонт | по факту | по заявлению собственника при условии согласования с Советом дома |
| 18 | Ремонт ворот | по факту | по заявлению собственника при условии согласования с Советом дома |
|  | ВСЕГО размер платы руб./кв.м | 19,57 |  |
| 20 | Утилизация ТБО | 1,97 | по графику: 4 бака объемом 1,1 м3 в неделю |
|  | Всего с утилизацией ТБО: | 21,57 |  |

При условии утверждения органами местного самоуправления норматива на ТКО (ТБО) и выбора регионального оператора в Ульяновской области, услуга по утилизации ТБО переходит в разряд коммунальной и исключается из перечня работ и услуг по ремонту и содержанию.

* Примерный расчет оплаты труда дворника:

2,147 руб. * 3535,20 кв. м = 7591,79 руб. из них:

з/п уборщицы без НДФЛ – 5000 руб., НДФЛ(13%) – 747 руб., ПФР (30%) – 1724,10 руб., несч.случаи и травм. (2,1 %) – 120,69 руб.

** Примерный расчет оплаты труда уборщицы:

2,147 руб. * 3535,20 кв. м = 7591,79 руб. из них:

з/п уборщицы без НДФЛ – 5000 руб., НДФЛ(13%) – 747 руб., ПФР (30%) – 1724,10 руб., несч.случаи и травм. (2,1 %) – 120,69 руб.